## Feuil1
Uniquement les cellules grises sont à remplir | Veuillez envoyer ce document à | commercial@edsmali.com
Corrigez l'exemple et renseignez le reste
Catégorie d'Équipement | Équipement (Première colonne de votre Excel) | Puissance Moyenne Indicative (en Watts) | Puissance | Qté | Nb heures/journée | Nb heures/soirée | Total Puissance | Consommation | Indispensable (oui/non)
Éclairage | Ampoule LED | 9 W | 9 | 1000 | 3 | 7 | 9000 | 90000
| Tube Néon / Réglette LED (Bureau) | 18 W à 36 W | 27 |  |  |  | 0 | 0
| Projecteur extérieur LED | 50 W | 50 |  |  |  | 0 | 0
Bureautique & Informatique | Ordinateur portable | 60 W | 60 |  |  |  | 0 | 0
| Ordinateur de bureau (PC fixe + Écran) | 200 W | 200 |  |  |  | 0 | 0
| Serveur informatique (petit pro) | 300 W | 300 |  |  |  | 0 | 0
| Imprimante jet d'encre | 30 W | 30 |  |  |  | 0 | 0
| Photocopieur / Imprimante Laser multifonction | 800 W (en pic d'impression) | 800 |  |  |  | 0 | 0
| Routeur Wi-Fi / Box internet | 15 W | 15 |  |  |  | 0 | 0
Confort & Climatisation | Climatiseur Split 9000 BTU (1 CV) | 900 W | 900 |  |  |  | 0 | 0
| Climatiseur Split 12000 BTU (1,5 CV) | 1 200 W | 1200 |  |  |  | 0 | 0
| Climatiseur Split 18000 BTU (2 CV) | 1 800 W | 1800 |  |  |  | 0 | 0
| Ventilateur (sur pied ou de plafond) | 60 W | 60 |  |  |  | 0 | 0
Électroménager (Cuisine / Vie) | Réfrigérateur standard (A+) | 150 W | 150 |  |  |  | 0 | 0
| Réfrigérateur américain / Congélateur | 300 W | 300 |  |  |  | 0 | 0
| Micro-ondes | 1 200 W | 1200 |  |  |  | 0 | 0
| Bouilloire électrique | 2 000 W | 2000 |  |  |  | 0 | 0
| Machine à café (filtre) | 800 W | 800 |  |  |  | 0 | 0
| Machine à café (capsules/expresso) | 1 450 W | 1450 |  |  |  | 0 | 0
Gros Électroménager & Autres | Machine à laver le linge | 2 000 W | 2000 |  |  |  | 0 | 0
| Téléviseur LED + Décodeur | 120 W | 120 |  |  |  | 0 | 0
| Fer à repasser | 2 000 W | 2000 |  |  |  | 0 | 0
| Chauffe-eau électrique (100L) | 2 000 W | 2000 |  |  |  | 0 | 0
Pompage & Sécurité | Pompe à eau (Surpresseur / forage) | 750 W (1 CV) | 750 |  |  |  | 0 | 0
| Système de Vidéosurveillance (DVR + 4 caméras) | 50 W | 50 |  |  |  | 0 | 0
Autres | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL kW | 9
[6 empty] | TOTAL kWh |  | 90
Date:
Client (nom prénom)
Adresse
Coordonnées GPS
e-mail:
Téléphone
Combien de personnes msur les lieux
Superficie
Superficie du toit
Toit en beton ou tole
Avez-vous un groupe? Precisez sa puissance |  |  | OUI/NON
Voulez vous des équipement solaires |  | Chauffe eau
frigo
Do you need to pump water? |  | climatiseurs
pompes à eau
autres
Simulation edm pour confirmation
DESCRIPTION | INDEX |  | CONSOMMATION | PRIX UNITAIRE | MONTANT HT | TAXE | MONTANT TTC
| Nouveau | ancien | kwh | xof |  | xof | xof
convent 06100731211 |  |  | 90
conso-tranche1 |  |  | 50 | 59 | 2950
conso-tranche2 |  |  | 50 | 94 | 4700
conso-tranche3 |  |  | 100 | 109 | 10900
conso-tranche4 |  |  | -110 | 130 | -14300
entretien compteur |  |  | 1u | 170 | 176
redevance eclairage publique |  |  | 1u | 320 | 320
TVA18% |  |  |  |  | 4426 | 0
exoneration TVA |  |  |  |  | 0 | -1377
sous total redev. |  |  |  |  | 320
TOTAL |  |  |  |  | 4746 | -1377 | 3369
[6 empty] | Timbre max | 560
[6 empty] | A payer | 3929
|  | x pour choisir | Confirmation | Est-ce que cela correspond à votre facture en moyenne ?
oui
non
|  | Si non Precisez votre niveau actuel | xx | FCFA