## Feuil1
Uniquement les cellules grises sont à remplir
Catégorie d'Équipement | Équipement (Première colonne de votre Excel) | Puissance Moyenne Indicative (en Watts) | Puissance | Qté | Nb heures/journée | Nb heures/soirée | Total Puissance | Consommation | Indispensable (oui/non)
Éclairage | Ampoule LED | 9 W | 9 |  |  |  | 0 | 0
| Tube Néon / Réglette LED (Bureau) | 18 W à 36 W | 27 |  |  |  | 0 | 0
| Projecteur extérieur LED | 50 W | 50 |  |  |  | 0 | 0
Bureautique & Informatique | Ordinateur portable | 60 W | 60 |  |  |  | 0 | 0
| Ordinateur de bureau (PC fixe + Écran) | 200 W | 200 |  |  |  | 0 | 0
| Serveur informatique (petit pro) | 300 W | 300 |  |  |  | 0 | 0
| Imprimante jet d'encre | 30 W | 30 |  |  |  | 0 | 0
| Photocopieur / Imprimante Laser multifonction | 800 W (en pic d'impression) | 800 |  |  |  | 0 | 0
| Routeur Wi-Fi / Box internet | 15 W | 15 |  |  |  | 0 | 0
Confort & Climatisation | Climatiseur Split 9000 BTU (1 CV) | 900 W | 900 |  |  |  | 0 | 0
| Climatiseur Split 12000 BTU (1,5 CV) | 1 200 W | 1200 |  |  |  | 0 | 0
| Climatiseur Split 18000 BTU (2 CV) | 1 800 W | 1800 |  |  |  | 0 | 0
| Ventilateur (sur pied ou de plafond) | 60 W | 60 |  |  |  | 0 | 0
Électroménager (Cuisine / Vie) | Réfrigérateur standard (A+) | 150 W | 150 |  |  |  | 0 | 0
| Réfrigérateur américain / Congélateur | 300 W | 300 |  |  |  | 0 | 0
| Micro-ondes | 1 200 W | 1200 |  |  |  | 0 | 0
| Bouilloire électrique | 2 000 W | 2000 |  |  |  | 0 | 0
| Machine à café (filtre) | 800 W | 800 |  |  |  | 0 | 0
| Machine à café (capsules/expresso) | 1 450 W | 1450 |  |  |  | 0 | 0
Gros Électroménager & Autres | Machine à laver le linge | 2 000 W | 2000 |  |  |  | 0 | 0
| Téléviseur LED + Décodeur | 120 W | 120 |  |  |  | 0 | 0
| Fer à repasser | 2 000 W | 2000 |  |  |  | 0 | 0
| Chauffe-eau électrique (100L) | 2 000 W | 2000 |  |  |  | 0 | 0
Pompage & Sécurité | Pompe à eau (Surpresseur / forage) | 750 W (1 CV) | 750 |  |  |  | 0 | 0
| Système de Vidéosurveillance (DVR + 4 caméras) | 50 W | 50 |  |  |  | 0 | 0
Autres | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL kW | 0
[6 empty] | TOTAL kWh |  | 0
Date:
Client (nom prénom)
Adresse
Coordonnées GPS
e-mail:
Téléphone
Combien de personnes msur les lieux
Superficie
Superficie du toit
Toit en beton ou tole
Avez-vous un groupe? Precisez sa puissance
Voulez vous des équipement solaires |  | Chauffe eau
frigo
Do you need to pump water? |  | climatiseurs
pompes à eau
autres